## Slide 1: Презентация высокоточного измерителя перемещений
Интерферометр Майкельсона

## Slide 2
Интерферометр Майкельсона
Возникновение интерференции

## Slide 3
Возникновение интерференции
Формулы

## Slide 4
Формулы

## Slide 5
k
Формулы, расчеты

## Slide 6
Формулы, расчеты
Погрешность оптических составляющих интерферометра
Погрешность измерительных приборов
Влияет на погрешность

## Slide 7
Погрешность оптических составляющих интерферометра
Погрешность измерительных приборов
Влияет на погрешность
Пример подсчитанной программой погрешности для эталонных данных:
ω = 93,604 Гц, Δω = 12,701 Гц
A = 1729 нм, ΔA = 0,325 нм
Vср = 323681,747 нм/сек, ΔVср = 43979,987 нм/сек
Погрешности